## Raw data
TIC: 20250718_Nap-0_05.D\data.ms
Nap-0.05
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.472 | BV | 0.151 | 2625260439 | 1.024 | 1.844
2 | 1.872 | VB | 0.026 | 50385465 | 1.844 | 2.347
3 | 3.047 | BV | 0.152 | 2573944038 | 2.697 | 3.419
4 | 3.449 | VB | 0.021 | 73733484 | 3.419 | 3.976
5 | 4.624 | BV | 0.042 | 2556336442 | 4.457 | 4.993
6 | 5.025 | VB | 0.058 | 35439558 | 4.993 | 5.376
7 | 6.015 | BV | 0.08 | 49118653 | 5.671 | 6.119
8 | 6.201 | VV | 0.044 | 2561799563 | 6.119 | 6.578
9 | 6.601 | VB | 0.055 | 57065442 | 6.578 | 7.07
10 | 7.584 | BB | 0.143 | 68823500 | 7.409 | 7.923
11 | 9.161 | BB | 0.149 | 74754286 | 9.06 | 9.716
12 | 10.734 | BB | 0.149 | 79934237 | 10.624 | 11.313
TIC: 20250718_Nap-0_1.D\data.ms
Nap-0.1
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.473 | BV | 0.124 | 2515820418 | 1.166 | 1.833
2 | 1.873 | VB | 0.02 | 49342292 | 1.833 | 2.161
3 | 3.047 | BV | 0.152 | 2549614411 | 2.927 | 3.419
4 | 3.449 | VB | 0.019 | 86663716 | 3.419 | 3.889
5 | 4.624 | BV | 0.044 | 2539936762 | 4.501 | 5.004
6 | 5.025 | VB | 0.066 | 92493973 | 5.004 | 5.463
7 | 5.999 | BV | 0.072 | 138925070 | 5.9 | 6.119
8 | 6.201 | VV | 0.044 | 2526383366 | 6.119 | 6.578
9 | 6.601 | VB | 0.056 | 64534176 | 6.578 | 7.158
10 | 7.577 | BV | 0.138 | 139240546 | 7.475 | 7.923
11 | 9.155 | BB | 0.149 | 142390951 | 8.995 | 9.858
12 | 10.725 | BB | 0.14 | 163749913 | 10.624 | 11.411
13 | 25.574 | BBA | 0.299 | 27931180 | 24.006 | 25.936

## Table
Sample | File Name | Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time | Res | Rounded RT | Analyte | Inject ID | Phe/decane | Nap/decane | Inject ID approx | Phe/decane approx | Selecter Column
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | TIC: 20250718_Nap-0.05.D\data.ms
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | Nap-0.05
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | [20 empty] | Acceptance: | Up | Down
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time | [14 empty] | 0.1 | 0.1
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 1 | 1.472 | BV | 0.151 | 2625260439 | 1.024 | 1.844 | 4.5198 | 1.5 | [8 empty] | Peaks identified manually |  |  | Have an acceptance around each peak
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 2 | 1.872 | VB | 0.026 | 50385465 | 1.844 | 2.347 | 13.2022 | 1.9 | Decane | 1 | [6 empty] | RT | Type | Inject ID | RT | Type | Inject ID
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 3 | 3.047 | BV | 0.152 | 2573944038 | 2.697 | 3.419 | 4.6474 | 3 | [8 empty] | 16.3 | Phe | 1 | 16.3 | Phe | 1
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 4 | 3.449 | VB | 0.021 | 73733484 | 3.419 | 3.976 | 37.3016 | 3.4 | Decane | 2 | [6 empty] | 17.9 | Phe | 2 | 17.9 | Phe | 2
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 5 | 4.624 | BV | 0.042 | 2556336442 | 4.457 | 4.993 | 8.02 | 4.6 | [8 empty] | 19.5 | Phe | 3 | 19.4 | Phe | 3
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 6 | 5.025 | VB | 0.058 | 35439558 | 4.993 | 5.376 | 14.3478 | 5 | Decane | 3 | [6 empty] | 21.1 | Phe | 4 | 21.1 | Phe | 4
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 7 | 6.015 | BV | 0.08 | 49118653 | 5.671 | 6.119 | 3 | 6 | Naphtol | 1 |  | 0.49363 |  |  | TRUE |  | 16.4 | Phe | 1 | 1.9 | Decane | 1
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 8 | 6.201 | VV | 0.044 | 2561799563 | 6.119 | 6.578 | 8.0808 | 6.2 | [8 empty] | 18 | Phe | 2 | 3.4 | Decane | 2
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 9 | 6.601 | VB | 0.055 | 57065442 | 6.578 | 7.07 | 9.9293 | 6.6 | Decane | 4 | [6 empty] | 19.6 | Phe | 3 | 5 | Decane | 3
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 10 | 7.584 | BB | 0.143 | 68823500 | 7.409 | 7.923 | 10.8014 | 7.6 | Naphtol | 2 |  | 0.48278 |  |  | TRUE | 2.8284 | 21 | Phe | 4 | 6.6 | Decane | 4
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 11 | 9.161 | BB | 0.149 | 74754286 | 9.06 | 9.716 | 10.557 | 9.2 | Naphtol | 3 |  | 0.67839 |  |  | TRUE | 2.0232 | 1.9 | Decane | 1
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 12 | 10.734 | BB | 0.149 | 79934237 | 10.624 | 11.313 | -144.0805 | 10.7 | Naphtol | 4 |  | 0.58346 |  |  | TRUE | 2.1905 | 3.4 | Decane | 2
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | TIC: 20250718_Nap-0.1.D\data.ms | [15 empty] | 2.0486 | 5 | Decane | 3
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | Nap-0.1 | [16 empty] | 6.6 | Decane | 4
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | [17 empty] | 1.8 | Decane | 1
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time | [10 empty] | 3.5 | Decane | 2
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 1 | 1.473 | BV | 0.124 | 2515820418 | 1.166 | 1.833 | 5.5556 | 1.5 | [8 empty] | 5.1 | Decane | 3
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 2 | 1.873 | VB | 0.02 | 49342292 | 1.833 | 2.161 | 13.6512 | 1.9 | Decane | 1 | [6 empty] | 6.7 | Decane | 4
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 3 | 3.047 | BV | 0.152 | 2549614411 | 2.927 | 3.419 | 4.7018 | 3 | [8 empty] | 6 | Naphtol | 1
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 4 | 3.449 | VB | 0.019 | 86663716 | 3.419 | 3.889 | 37.3016 | 3.4 | Decane | 2 | [6 empty] | 7.6 | Naphtol | 2
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 5 | 4.624 | BV | 0.044 | 2539936762 | 4.501 | 5.004 | 7.2909 | 4.6 | [8 empty] | 9.2 | Naphtol | 3
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 6 | 5.025 | VB | 0.066 | 92493973 | 5.004 | 5.463 | 14.1159 | 5 | Decane | 3 | [6 empty] | 10.7 | Naphtol | 4
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 7 | 5.999 | BV | 0.072 | 138925070 | 5.9 | 6.119 | 3.4828 | 6 | Naphtol | 1 |  | 0.73791 |  |  | TRUE |  | 7.7 | Naphtol | 2
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 8 | 6.201 | VV | 0.044 | 2526383366 | 6.119 | 6.578 | 8 | 6.2 | [8 empty] | 9.3 | Naphtol | 3
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 9 | 6.601 | VB | 0.056 | 64534176 | 6.578 | 7.158 | 10.0619 | 6.6 | Decane | 4 | [6 empty] | 10.8 | Naphtol | 4
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 10 | 7.577 | BV | 0.138 | 139240546 | 7.475 | 7.923 | 10.9965 | 7.6 | Naphtol | 2 |  | 0.61637 |  |  | TRUE
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 11 | 9.155 | BB | 0.149 | 142390951 | 8.995 | 9.858 | 10.8651 | 9.2 | Naphtol | 3 |  | 0.60622 |  |  | TRUE
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 12 | 10.725 | BB | 0.14 | 163749913 | 10.624 | 11.411 | 67.6492 | 10.7 | Naphtol | 4 |  | 0.71731 |  |  | TRUE
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 13 | 25.574 | BBA | 0.299 | 27931180 | 24.006 | 25.936 | -171.0635 | 25.6
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1
0.1 | 20250718_Nap-0.1

## Samples with phe
Sample | File Name | Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time | Res | Rounded RT | Analyte | Inject ID | Phe/decane | Nap/decane | Inject ID approx | Phe/decane approx | Selecter Column
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 7 | 6.015 | BV | 0.08 | 49118653 | 5.671 | 6.119 | 3 | 6 | Naphtol | 1 |  | 0.49363 | 0 |  | TRUE |  | Decane Ratio |  | Naphthol Area 10^6
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 10 | 7.584 | BB | 0.143 | 68823500 | 7.409 | 7.923 | 10.8014 | 7.6 | Naphtol | 2 |  | 0.48278 | 0 |  | TRUE | Sample | Mean | SD | Mean | SD
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 11 | 9.161 | BB | 0.149 | 74754286 | 9.06 | 9.716 | 10.557 | 9.2 | Naphtol | 3 |  | 0.67839 | 0 |  | TRUE | 0.05 | 0.55957 | 0.091165 | 68.1577 | 13.48
0.05 | 20250718_Nap-0.05 | 12 | 10.734 | BB | 0.149 | 79934237 | 10.624 | 11.313 | -144.0805 | 10.7 | Naphtol | 4 |  | 0.58346 | 0 |  | TRUE | 0.1 | 0.66945 | 0.067808 | 146.0766 | 11.8856
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 7 | 5.999 | BV | 0.072 | 138925070 | 5.9 | 6.119 | 3.4828 | 6 | Naphtol | 1 |  | 0.73791 | 0 |  | TRUE
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 10 | 7.577 | BV | 0.138 | 139240546 | 7.475 | 7.923 | 10.9965 | 7.6 | Naphtol | 2 |  | 0.61637 | 0 |  | TRUE
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 11 | 9.155 | BB | 0.149 | 142390951 | 8.995 | 9.858 | 10.8651 | 9.2 | Naphtol | 3 |  | 0.60622 | 0 |  | TRUE
0.1 | 20250718_Nap-0.1 | 12 | 10.725 | BB | 0.14 | 163749913 | 10.624 | 11.411 | 67.6492 | 10.7 | Naphtol | 4 |  | 0.71731 | 0 |  | TRUE